ООО «Ц-А-Р-М»

тел.8 (4822) 64-66-10

сайт: www.carmccw.ru 
  e-mail: carm@carmccw.ru

УТВЕРЖДАЮ

Президент ООО «Ц-А-Р-М»

__________________ М.С.Мельников

«_______» _____________2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ»

(72 часа)

### г. Тверь

2021г.

### 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Радиационная безопасность и радиационный контроль» (далее- Программа)  разработана для реализации с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"

Программа реализуется исключительно с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Для реализации Программы с применением дистанционных образовательных технологий созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения ООО «Ц-А-Р-М» независимо от места нахождения обучающихся.

Для реализации Программы дистанционных образовательных технологий ООО «Ц-А-Р-М» обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Обучение по Программе осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

  - Нормативную правовую основу данной программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

- Приказ Ростехнадзора от 28.09.2016 г. № 405 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников».

- Постановление Правительства РФ от 22.07.92 № 505 «Об утверждении Порядка инвентаризации мест и объектов добычи, транспортировки, переработки, использования, сбора, хранения и захоронения РВ и ИИИ на территории РФ».

- Федерального закона от 10 января 2002г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями).

Цель реализации Программы обучения.

Основными задачами и целями Программы обучения являются: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по обеспечению радиационной безопасности и осуществлению радиационного контроля на всех этапах обращения с радиоактивными источниками.

Программа обучения, реализуемая ООО «Ц-А-Р-М», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации. Программа обучения содержит учебный план, рабочую программу, оценочные и методические материалы.

Базовые требования к содержанию программы/

Планируемые результаты обучения.

Слушатели, освоившие Программу обучения должны обладать следующими компетенциями.

Знать:

- требования законодательных и нормативных документов в области обеспечения радиационной безопасности и радиационного контроля;

- виды ионизирующих излучений;

- методики измерений ионизирующих излучений дозиметрическими

- приборами.

- схемы радиоактивных превращений и единицы измерения;

- основные природные и техногенные источники ионизирующего излучения;

- действие радиационного излучения на живые организмы.

- систему учета и контроля источников ионизирующего излучения,

- дозах облучения персонала;

- основные принципы защиты от источников альфа-, бета-, гамма-,

- нейтронного и рентгеновского излучения.

Уметь:

пользоваться средствами дозиметрического контроля;

- проводить измерения на радиометрических приборах;

- действовать в случаях возникновения радиационной аварии;

- осуществлять входной-выходной контроль сырья или готовой продукции;

- пользоваться средствами дозиметрического контроля;

- применять знания воздействия на человека видов ионизирующих излучений;

- применять способы защиты от ионизирующих излучений (ИИ);

- применять знания регистрации методов ионизирующих излучений;

- применять навыки измерений ионизирующих излучений дозиметрическими приборами для измерения ИИ;

- применять знания о поверке средств измерений;

- применять нормативно-правовые акты и нормативно-техническую документацию, для подготовки организационно-распорядительных документов;

- применять основные принципы защиты от источников альфа-, бета-, гамма-, нейтронного и рентгеновского излучения;

- документально оформлять результаты расчетов защиты от источников рентгеновского и гамма-излучения по кратности ослабления;

- применять нормативно-техническую документацию для организации радиационной безопасности и радиационного контроля на предприятиях, объектах и территориях.

1.3.  Категория слушателей:

К освоению настоящей программы допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

(Согласно части 4 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

1.4.  Срок обучения: 72 часа.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Режим занятий: 8 часов в день.

1.5. Освоение Программы завершается итоговой аттестации слушателей в форме компьютерного тестирования. Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации.

Образец удостоверения о повышении квалификации устанавливается ООО «Ц-А-Р-М» самостоятельно.

1.6. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из ООО «Ц-А-Р-М», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ООО «Ц-А-Р-М».

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п\п | Наименование учебных модулей и тем | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности на территории Российской Федерации. | 8 |
| 1.1 | Федеральные нормы и правила в области радиационной безопасности. | 8 |
| 2 | Дозиметрия ионизирующего излучения | 8 |
| 2.1 | Виды ионизирующих излучений и их свойства. | 2 |
| 2.2 | Действие ионизирующего излучения | 2 |
| 2.3 | Методы регистрации ионизирующего излучение и основные дозиметрические величины | 4 |
| 3 | Защита от ионизирующего излучения | 8 |
| 3.1 | Основные способы защиты от ионизирующих излучений | 4 |
| 3.2 | Индивидуальные средства защиты. | 4 |
| 4 | Радиационная безопасность. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности | 16 |
| 4.1 | Источники формирования радиационной обстановки | 8 |
| 4.2 | Служба радиационной безопасности, организация и структура | 8 |
| 5 | Оценка условий труда при работе с ИИИ | 8 |
| 5.1 | Нормативные аспекты контроля рабочих мест | 4 |
| 5.2 | Оценка условий труда при работе с радиоактивными веществами | 4 |
| 6. | Радиационный контроль, ее цели и задачи, мероприятия по обеспечению | 16 |
| 6.1 | Организация радиационного контроля | 4 |
| 6.2 | Методическое обеспечение контроля облучения персонала и населения | 4 |
| 6.3 | Техника безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения | 4 |
| 6.4 | Требований к персоналу, к периодичности прохождения обучения | 4 |
| 7 | Принцип действия радиометрических и дозиметрическихприборов, практические принципы проведения измерений и обработка их результатов | 4 |
| 7.1 | Дозиметрические, радиометрические и спектрометрические приборы и автоматизированные системы контроля радиационной обстановки | 4 |
| 8 | Экзамен | 4 |
|  | Всего | 72 |

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

«РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ»

## РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

  - Федеральные нормы и правила в области радиационной безопасности.

Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" № 3-ФЗ от 09.01.96.

Федеральный закон "О санитарно эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.99.

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) - СанПиН 2.6.1.2523-09.

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010) - СП 2.6.1.2612-10. Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. СанПиН 2.6.1.993-00.

Основные понятия. Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности. Полномочия РФ в области обеспечения радиационной безопасности. Государственное нормирование в области обеспечения радиационной безопасности.

Государственные контролирующие органы. Федеральные органы надзора за РБ. Взаимодействие с надзорными органами . Лицензирование деятельности связанной с ИИИ.

## РАЗДЕЛ 2. ДОЗИМЕТРИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

  - Виды ионизирующих излучений и их свойства.

Открытие ионизирующих излучений, их свойства. Открытия В.Рентгена (1895) и открытия в области радиоактивности (1896-1898). Физический смысл наблюдаемых явлений Природное ионизирующее излучение. Физическое явление радиоактивности

Ионизирующее излучение (ИИ) причины возникновения..

Виды ионизирующего излучения: Корпускулярное излучение.-Альфа-частица(𝛼)- излучение; Бета(𝛽) -излучение , нейтронное излучение

Электромагнитное излучение: Гамма ( 𝛾) -излучение; рентгеновское излучение

Характеристики ИИ: энергия (МэВ); скорость (км/с); пробег (в воздухе, в живой ткани); ионизирующая способность (пар ионов на 1 см пути в воздухе).

Самая низкая ионизирующая способность у α-излучения. Активность (А) радиоактивного вещества. Единица измерения:1 Бк (беккерель) равен одному ядерному превращению в секунду

Строение атома и его ядра. Радиоактивность.

Понятия элементов и изотопов. Свойства атомных ядер. Ядерно-физические характеристики  радионуклидов.  Цепочки  радиоактивных  превращений.

Открытие радиоактивности. Типы радиоактивного распада и виды радиоактивных излучений. Гамма- излучение ядер. Рентгеновское излучение. Электромагнитный спектр. Основные свойства ионизирующих излучений.. Методы регистрации ионизирующих излучений.

Источники ионизирующих излучений: природные, искусственные генераторы. Естественный и техногенный радиационный фон. Зависимость эффектов облучения от дозы. Последствия воздействия ионизирующего излучения на организм человека, острая лучевая болезнь.

Техногенное облучение персонала и населения. Основные определения. Облучение персонала и населения естественными радионуклидами, медицинское облучение. Источники внутреннего и внешнего облучения естественными радионуклидами. Предельно допустимое загрязнение материалов для неограниченного использования. Эффективная доза облучения радоном и тороном. Естественные радиоактивные аэрозоли. Предельно допустимые концентрации радона и торона в производственных и жилых помещениях. Нормирование внутреннего облучения радионуклидами радонового и торонового рядов в условиях равновесия и при отсутствии равновесия в цепочках распада радона и торона.

Ингаляционное и пероральное поступление радионуклидов в организм. Органотропные радионуклиды. Модель фильтрации аэрозолей в легких человека. Биологическое выведение. Классы ингаляции. Зависимость констант метаболизма от химической формы аэрозольных частиц. Динамика изменения содержания радионуклидов в органах при ингаляционном и пероральном поступлении радионуклидов. Постоянное и разовое поступление радионуклидов. Органы-источники и органы-мишени. Удельная эффективная энергия: определение, методы расчета для альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов. Методы расчета эффективной дозы по данным радиационного контроля.

## Действие ионизирующего излучения

Биологическое действие ионизирующих излучений. Характеристики и оценки воздействия ионизирующих излучений на организм человека. Первичные механизмы действия ионизирующего излучения. Основные эффекты последствий облучения человека. Поглощенная доза; амбиентный эквивалент дозы; мощность дозы; расчет поглощенной дозы для тела человека. Лучевая болезнь.

Применение ионизирующих излучений: в аналитической химии, в медицине, в промышленности. Методы, приборы и оборудование. Ядерно-физические методы в аналитической химии , рентгеновская и изотопная диагностика, лучевая терапия, позитронно- эмиссионная томография (ПЭТ).

Механизм биологического действия ионизирующего излучения, прямое и непрямое воздействие. Радиочувствительность. Основные группы отрицательных эффектов радиации. Естественный и техногенный радиационный фон. Зависимость эффектов облучения от дозы. Последствия воздействия ионизирующего излучения на организм человека, острая лучевая болезнь. Нормирование ионизирующих излучений. Основные положения НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010. Требования РБ при работе с ИИИ

Виды лучевых поражений. Лучевая болезнь. Оценка риска. Классификация лучевых реакций (Реакции, непосредственно связанные с облучением, Отдаленные соматические реакции и поражения, Генетические нарушения, Генетические нарушения).

## Методы регистрации ионизирующего излучение и основные дозиметрические величины

Понятие о метрологическом обеспечении измерений. Особенности метрологического обеспечения в радиационном контроле. Методы регистрации ионизирующих излучений: детекторы ионизационные, сцинтилляционные, полупроводниковые. Визуальные методы (работа камеры Вильсона)

Основные дозиметрические величины и единицы их измерений Современная система дозиметрических величин. Понятие активности вещества. Поверхностная плотность загрязнения радиоактивными веществами. Методы измерения

Концепция эффективной дозы. Современные представления формирования эквивалентной и эффективной дозы. Радиационные и тканевые взвешивающие факторы. Равномерное и неравномерное внешнее облучение. Накопленная доза внутреннего облучения. Методы расчета эффективной дозы: внешнего облучения гамма-излучением, нейтронами, бетаи альфа-частицами. Дозовые коэффициенты

Необходимость введения различных дозиметрических величин Физические и операционные величины.

Основные дозиметрические величины и единицы их измерений Единицы измерения дозы. Экспозиционная доза. Поглощенная доза. КЕРМА. Эквивалент дозы. Эффективная доза. Амбиентный и индивидуальный эквиваленты доз. Направленный эквивалент дозы.

## РАЗДЕЛ 3 ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

  - Основные способы защиты от ионизирующих излучений

Взаимодействие излучений с веществом. Взаимодействие заряженных частиц с веществом ( тормозное излучение, характеристическое рентгеновское излучение,) Упругое рассеяние заряженных частиц, неупругие процессы. Взаимодействие квантов электромагнитного излучения с веществом. Взаимодействие незаряженных частиц с веществом. (взаимодействие нейтронного излучения с веществом, взаимодействие фотонного излучения., типы взаимодействия фотонов с веществом. Ослабление моноэнергетического и немоноэнергетического излучения при прохождении через веществом)

Защита количеством, временем, расстоянием.

Главные положения в обеспечении радиологической безопасности:(зависимость от расстояния; возможное понижение уровня облучения посредством экранирования источников; минимизация объемов используемых веществ.)

Методы расчета защиты от излучений Методы защиты от ионизирующих излучений Расчет параметров защиты. Моделирование процессов облучения при лучевой терапии. Радиопротекторы.

## Индивидуальные средства защиты.

Классификация средств индивидуальной защиты

Требования к толщине и материалам при выборе защитного экрана. Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Средства защиты кожи

Передвижные средства радиационной защиты персонала и индивидуальные.

Требования и назначение перчаток из просвинцованной резины, пневмокостюмов из пластических материалов с принудительной подачей чистого воздуха под костюм, очков закрытого типа со стеклами, содержащими фосфат вольфрама или свинец, защитных щитков из оргстекла.

Меры изоляция технологических процессов, локализация рабочих зон. Дезактивация, дозиметрическая проверка. Классы радиологической опасности.

## РАЗДЕЛ 4 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Источники формирования радиационной обстановки.

Естественная радиоактивность. Космический фон. Природные радионуклиды в почвах и горных породах. Радон и торон, их вклад в облучение человека. Техногенная радиоактивность (Глобальные выпадения. Чернобыльские выпадения. Вклад техногенных радионуклидов в облучение человека). Нормирование ионизирующих излучений.

Радиоактивное загрязнение и локальные источники. Их идентификация, изъятие и последующее обращение (хранение, транспортирование, захоронение и т.п)

Гигиеническое нормирование радиационного фактора Типовые источники излучения. Наличие поверхностного радиоактивного загрязнения альфа-активными радионуклидами. Наличие поверхностного радиоактивного загрязнения бета-активными радионуклидами

## Служба радиационной безопасности, организация и структура

Комплекс мероприятий по обеспечению РБ. Организационно-технические требования по обеспечению безопасности и радиационных источников . Оценка объемов работ и штатов для их осуществления. Основные положения НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010. Требования РБ при работе с ИИИ.

Организация работы службы радиационной безопасности на предприятиях. Структура, численность и квалификационный состав службы радиационной безопасности. Положение о службе радиационной безопасности учреждений. Особенности обеспечения радиационной безопасности при различных видах деятельности:

    - при применении гамма-дефектоскопии;

    - при применении радиоизотопных приборов технологического контроля;

    - при использовании радиоизотопных приборов в авиации;

    - при эксплуатации мощных медицинских гамма-установок;

    - при осуществлении работ по ремонту и обслуживанию радиационной техники;

    - при транспортировке радиоактивных веществ

Основные задачи, определяемые национальным законодательством по контролю радиационной обстановки в зависимости от характера проводимых работ, следующие:

    - контроль мощности дозы рентгеновского и гамма-излучений, потоков бета-частиц, нитронов, корпускулярных излучений на рабочих местах, смежных помещениях и на территории предприятия и наблюдаемой зоны;

    - контроль за содержанием радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений предприятия;

    - контроль индивидуального облучения в зависимости от характера работ: индивидуальный контроль внешнего облучения, контроль за содержанием радиоактивных веществ в организме или в отдельном критическом органе;

    - контроль за величиной выброса радиоактивных веществ в атмосферу;

    - контроль за содержанием радиоактивных веществ в сточных водах, сбрасываемых непосредственно в канализацию;

    - контроль за сбором, удалением и обезвреживанием радиоактивных твердых и жидких отходов;

    - контроль уровня загрязнения объектов внешней среды за пределами

## РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИИИ

  - Нормативные аспекты контроля рабочих мест

Аттестация рабочих мест. Права и льготы лиц, работающих с ИИИ. Перечень нормативно-технической, руководящей и инструктивной документации.

Нормативные аспекты контроля рабочих мест по радиационному признаку. Оценка реального облучения работников, проверка соответствия нормативным требованиям. Подтверждение адекватности и объема индивидуального дозиметрического контроля. - Подтверждение классификации контролируемых, наблюдаемых и чистых зон. Аппаратурные аспекты контроля рабочих мест по радиационному признаку. Измеряемые радиационные параметры. Необходимое оборудование.

## Оценка условий труда при работе с радиоактивными веществами

Руководство Р 2.2/2.6.1.1195-03. Гигиенические критерии оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с источниками ионизирующих излучений (дополнение № 1 к руководству Р 2.2.755-99)

Руководство Р 2.2.755-99. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

## РАЗДЕЛ.6 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЕЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

  - Организация радиационного контроля

Организация и проведение радиационного контроля на предприятиях.

Организация индивидуального и оперативного дозиметрического контроля. Принципы составления и ведения оперативной и инструктивной документации.

Методики контроля радиоактивной загрязненности. Отбор, транспортировка и хранение проб. Поверка и калибровка средств измерений. Федеральный закон РФ от 26.08.2008г 102-ФЗ«Об обеспечении единства измерений».

Порядок проведения радиационной гамма-съемки. Действия персонала в случае обнаружения радиационных аномалий. Локализация радиационных аномалий

Ответственные лица за организацию и обеспечение радиационной безопасности и проведение производственного радиационного контроля.

Особенности организации ПРК и РБ в учреждениях РАН. Радиационно-гигиенический паспорт организации. Формы отчетности 1-ДОЗ, 2-ДОЗ, 3-ДОЗ, 4 -ДОЗ.

Требования к автоматическим стационарным средствам непрерывного радиационного контроля (ворота, стойки и т. п.), и переносным средствам радиационного контроля (гамма- дозиметры, поисковые радиометры и т. п.)

Обследование территорий с помощью передвижных радиологических лабораторий, БПЛА и других мобильных средств

Обязанности лица, ответственного за радиационный контроль. Действия персонала при обнаружении локального источника радиоактивного загрязнения .

  - Методическое обеспечение контроля облучения персонала и населения. Единые требования к контролю внешнего облучения персонала и населения. Регламент контроля внешнего облучения. Биофизические методы контроля. Регламент контроля на СИЧ. Методы расчета эффективной дозы по результатам контроля содержания радионуклидов в организме на СИЧ и биофизическими методами. Контроль дозы на кожу. ИДК по данным радиационного контроля. ИДК населения. Контрольные группы. Принципы установления квоты по содержанию радионуклидов в воде и продуктах питания. Контроль аварийного облучения. Контроль концентрации  радона  и  КЖПР  в  воздухе  производственных  и  жилых  помещений.

## 6.3 Техника безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения

Классификация радиационных объектов. Размещение радиационных объектов и зонирование. Работа с закрытыми источниками излучения. Работа с открытыми источниками излучения. Санитарно-технические системы обеспечения работ с открытыми источниками излучения. Санпропускники, саншлюзы.

Основные принципы техники безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения в соответствии с «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСПОРБ-99):

Техника безопасности при работе с радиоактивными изотопами, находящимися в закрытом виде.

Техника безопасности при работе с радиоактивными изотопами, находящимися в открытом виде, в виде аэрозолей, газов, сорбция открытыми поверхностями и т. д.) .

Требования к радиационному контролю площадок и помещений

Четыре группы изотопов по их радиотоксичности. Три класса, в зависимости от активности на рабочем месте.

Паспорт радиоизотопной лаборатории. Категорирование лабораторий и учреждений в зависимости от годового потребления радиоактивных веществ в открытом виде. Требования к помещениям в зависимости от категории. Знаки радиационной опасности. Требования к уборке помещений радиоизотопной лаборатории, периодичность.

## 6.4Требований к персоналу, к периодичности прохождения обучения

Организация подготовки, порядок обучения, проверки знаний и аттестации персонала предприятий, допуск к работе с ИИИ.

Обязательный комплект инструкций по РБ. Их типовая структура и обязательные разделы. Порядок согласования и утверждения. Организация учета, сохранности и физической защиты ИИИ на предприятии.

## РАЗДЕЛ 7. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ И ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКА ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

  - Дозиметрические, радиометрические и спектрометрические приборы и автоматизированные системы контроля радиационной обстановки

Методы обнаружения ионизирующего излучения: ионизационный, фотографический, химический, сцинтилляционный, люминесцентный, термолюминесцентный и т. д.

Принцип выбора дозиметрических и радиометрических приборов, порядок проведения измерений и обработки результатов

Приборы, системы и средства радиационного контроля. Проведение радиационных измерений с использованием оборудования и систем радиационного контроля Классификация приборов, систем и средств радиационного контроля :

Радиометрические (измерения величин, характеризующих активность радионуклидов (источников ионизации (радиометрия);

·дозиметрические (измерения поглощенной энергии ионизирующего излучения объектами и субъектами окружающей среды (дозиметрия);

    - спектрометрические (измерения энергии частиц спектрометрия). Дозиметрические измерения ионизирующего излучения.

Дозиметры, назначение, технические характеристики и принцип работы. Задачи оперативного дозиметрического контроля. Контроль радиационной обстановки. Обследование территорий и помещений. Специальные задачи.

Основные группы дозиметров. Типы дозиметров для оперативного дозиметрического контроля. Поисковые дозиметры. Дозиметры импульсного излучения. Дозиметры общего назначения. Особенности дозиметрии нейтронов. Дозиметры контроля защиты - для измерения мощности дозы рассеянного излучения на рабочих местах (в системе радиационной безопасности).

Индивидуальная дозиметрия. Задачи индивидуальной дозиметрии. Необходимость проведения индивидуального дозконтроля. Порядок проведения индивидуального дозконтроля. Учет доз внешнего облучения. Обзор методов и аппаратуры индивидуальной дозиметрии. Индивидуальные дозиметры на ионизационной камере. Прямопоказывающие электронные дозиметры. Термолюминесцентные дозиметры

Основы радиометрии. Понятие радиометрии Классификация методов радиометрии. Методы определения радиоактивного загрязнения поверхностей. Методы определения объемных активностей радиоактивных аэрозолей и газов. Радиохимические методы измерения активности. Определение активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов.

Классификация радиометров. Переносные альфа-, бета-радиометры. Стационарные альфа-, бета-радиометры. Спектрометрический метод идентификации и определения активности радионуклидов.

Основы спектрометрии и ее практические задачи. Понятие спектрометрии. Основные особенности спектрометрии. Спектр и его характеристики.

Классификация спектрометров. Типовой состав спектрометров. Сцинтилляционные и ППД-спектрометры. Спектрометры с программным обеспечением «Прогресс»

Типовые  задачи  спектрометрии.  Радиационный  контроль  продуктов  питания.

Радиационный контроль почв и стройматериалов. Радиационный контроль воды и растворов

Идентификация радиоизотопов. Снятие гамма-спектров и их обработка. Расчет активностей по простым спектрам. Снятие и построение кривых поглощения и распада. Графическое построение спектра. Измерение слабоактивных источников.

Специфика проведения измерений в пищевой промышленности. Измерение эффективной удельной активности строительных материалов и готовых конструкций.

ООО «Ц-А-Р-М»

тел.8 (4822) 64-66-10

сайт: www.carmccw.ru 
  e-mail: carm@carmccw.ru

УТВЕРЖДАЮ

Президент ООО «Ц-А-Р-М»

__________________ М.С.Мельников

«_______» _____________2021 г.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

«РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ»

(72 часа)

| Категории слушателей: | 1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование |
| --- | --- |
| Срок обучения: | 72 часа |
| Режим занятий: | 5 дней по 8 часов в день |

Таблица 1- Учебный план

| № п\п | Наименование предметов | Кол- во часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | Практические занятия |  |
| 1. | Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности на территории Российской Федерации. | 8 | 8 | - | тестирование |
| 1.1 | Федеральные нормы и правила в области радиационной безопасности. | 8 | 8 | - | - |
| 2 | Дозиметрия ионизирующего излучения | 8 | 8 | - | тестирование |
| 2.1 | Виды ионизирующих излучений и их свойства. | 2 | 2 | - | - |
| 2.2 | Действие ионизирующего излучения | 2 | 2 | - | - |
| 2.3 | Методы регистрации ионизирующего излучение и основные дозиметрические величины | 4 | 4 | -- | - |
| 3 | Защита от ионизирующего излучения | 8 | 8 | - | тестирование |
| 3.1 | Основные способы защиты от онизирующих излучений | 4 | 4 | - | - |
| 3.2 | Индивидуальные средства защиты. | 4 | 4 | - | - |
| 4 | Радиационная безопасность. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности | 16 | 16 | - | тестирование |
| 4.1 | Источники формирования радиационной обстановки | 8 | 8 | - | - |
| 4.2 | Служба радиационной безопасности, организация и структура | 8 | 8 | - | - |
| 5 | Оценка условий труда при работе с ИИИ | 8 | 8 | - | тестирование |
| 5.1 | Нормативные аспекты контроля рабочих мест | 4 | 4 | - | - |
| 5.2 | Оценка условий труда при работе с радиоактивными веществами | 4 | 4 | - | - |
| 6. | Радиационный контроль, ее цели и задачи, мероприятия по обеспечению | 16 | 16 | - | тестирование |
| 6.1 | Организация радиационного контроля | 4 | 4 | - | - |
| 6.2 | Методическое обеспечение контроля облучения персонала и населения | 4 | 4 | - | - |
| 6.3 | Техника безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения | 4 | 4 | - | - |
| 6.4 | Требований к персоналу, к периодичности прохождения обучения | 4 | 4 | - | - |
| 7 | Принцип действия радиометрических и дозиметрических приборов, практические принципы проведения измерений и обработка их результатов | 4 | 4 | - | тестирование |
| 7.1 | Дозиметрические, радиометрические и спектрометрические приборы и автоматизированные системы контроля радиационной обстановки | 4 | 4 | - | - |
| 8 | Экзамен | 4 | - | 4 | экзамен |
|  | Всего | 72 | 68 | 4 |  |

1 Для всех видов аудиторных занятий (лекции, практические занятия) устанавливается академический час продолжительностью 45 минут

При применении дистанционных образовательных технологий за час принимается мера объема материала, намечаемого к изучению в течение академического часа. При применении дистанционных образовательных технологий аудиторные занятия (лекции, практические занятия) заменяются на самостоятельное изучение слушателем учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обучения.

4.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

К ПРОГРАММЕ  «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ»

| Категории слушателей: | 1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование |
| --- | --- |

Таблица 1.1 – Календарный учебный график

| № п/п | Наименование учебных модулей и тем | Порядковые номера недель календарного года |  | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя |  |
| 1. | Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности на территории Российской Федерации. | 8 |  | 8 |
| 1.1 | Федеральные нормы и правила в области радиационной безопасности. | 8 |  | 8 |
| 2 | Дозиметрия ионизирующего излучения | 8 |  | 8 |
| 2.1 | Виды ионизирующих излучений и их свойства. | 2 |  | 2 |
| 2.2 | Действие ионизирующего излучения | 2 |  | 2 |
| 2.3 | Методы регистрации ионизирующего излучение и основные дозиметрические величины | 4 |  | 4 |
| 3 | Защита от ионизирующего излучения | 8 |  | 8 |
| 3.1 | Основные способы защиты от онизирующих излучений | 4 |  | 4 |
| 3.2 | Индивидуальные средства защиты. | 4 |  | 4 |
| 4 | Радиационная безопасность. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности | 16 |  | 16 |
| 4.1 | Источники формирования радиационной обстановки | 8 |  | 8 |
| 4.2 | Служба радиационной безопасности, организация и структура | 8 |  | 8 |
| 5 | Оценка условий труда при работе с ИИИ | 8 |  | 8 |
| 5.1 | Нормативные аспекты контроля рабочих мест | 4 |  | 4 |
| 5.2 | Оценка условий труда при работе с радиоактивными веществами | 4 |  | 4 |
| 6. | Радиационный контроль, ее цели и задачи, мероприятия по обеспечению |  | 16 | 16 |
| 6.1 | Организация радиационного контроля |  | 4 | 4 |
| 6.2 | Методическое обеспечение контроля облученияперсонала и населения |  | 4 | 4 |
| 6.3 | Техника безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения |  | 4 | 4 |
| 6.4 | Требований к персоналу, к периодичности прохождения обучения |  | 4 | 4 |
| 7 | Принцип действия радиометрических и дозиметрических приборов, практические принципы проведения измерений и обработка их результатов |  | 4 | 4 |
| 7.1 | Дозиметрические, радиометрические и спектрометрические приборы и автоматизированные системы контроля радиационной обстановки |  | 4 | 4 |
| 8 | Экзамен |  | 4 | 4 |
|  | Всего |  |  | 72 |

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОГРАММЕ

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 N 40 (ред. от 16.09.2013) "Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (вместе с "СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2010 N 18115)

- СанПиН 2.6.1.993-00. Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома

- МУК 2.6.1.1087-02. Радиационный контроль металлолома.

- СанПиН 2.6.1.1015-01. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов. Санитарные правила и нормативы.

- ГОСТ 18978-73 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины и определения»

- ГОСТ 16482-70 «Металлы черные вторичные. Термины и определения»

- ГОСТ 1639-2009 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия

- ГОСТ 28192-89 Отходы цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний

- Федеральный закон “О радиационной безопасности населения” от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 141).

- Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650). Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 554.

- .Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 554.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СП 2.6.1.758-99..

## 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## 6.1. Требования к квалификации педагогических кадров

Организационно-педагогические условия реализации Программы должна обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям.

Обучение проводится в оборудованном учебном кабинете.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек.

Продолжительность учебного часа занятий составляет 1 академический час (45 минут) - 8 учебных часов в день.

Преподаватели должны иметь высшее образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы или преподаватели должны иметь диплом о профессиональной переподготовки по направлению соответствующему преподаваемому предмету.

## 6.2. Требования к материально-техническим условиям

Материальные ресурсы (требования к оснащению аудитории):

- Программное обеспечение.

- Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным комплексом.

Учебный процесс обеспечен техническими средствами:

-персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет;

-принтер сканер копир;

-мультимедийным оборудованием (проектор);

- СДО-ПРОФ-программа дистанционного обучения.

Для реализации учебного процесса используется учебный класс с компьютерами, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет.

## 6.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям

Методическое обеспечение образовательной программы:

- Комплекс учебных материалов (презентации к занятиям, учебные задания, тесты и др. материалы).

Виды учебных занятий и используемые технологии:

Учебный процесс предусматривает при реализации комплексного подхода использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий.

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

## 6.4. Общие требования к организации образовательного процесса

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда в соответствии с действующими нормативно - техническими документами.

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

## 7.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Во время обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного зачета.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся (Часть 14 статьи 76 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

Формы промежуточной и итоговой аттестации

| № п/п | Наименование модулей | Форма промежуточной аттестации | Методы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности на территории Российской Федерации. | Дифференцированный зачёт | тестовый контроль |
| 2. | Дозиметрия ионизирующего излучения | Дифференцированный зачёт | тестовый контроль |
| 3. | Защита от ионизирующего излучения | Дифференцированный зачёт | тестовый контроль |
| 4. | Радиационная безопасность. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности | Дифференцированный зачёт | тестовый контроль |
| 5. | Оценка условий труда при работе с ИИИ | Дифференцированный зачёт | тестовый контроль |
| 6. | Радиационный контроль, ее цели и задачи, мероприятия по обеспечению | Дифференцированный зачёт | тестовый контроль |
| 7. | Принцип действия радиометрических и дозиметрических приборов, практические принципы проведения измерений и обработка их результатов | Дифференцированный зачёт | тестовый контроль |
| 5. | Консультирование, тестирование (самоконтроль) | Дифференцированный зачёт | тестовый контроль/ в виде собеседования |
|  | Итоговая аттестация | Зачет | Экзамен |

Задания выполняются слушателями в произвольной последовательности. После проверки выполнения индивидуальных заданий и внесения исправлений (в случае необходимости), начинается защита слушателем выполненного задания в форме собеседования. Дополнительные вопросы задаются по схеме: одно задание - один дополнительный вопрос. Ответы оцениваются по четырехбальной системе.

Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования. Результаты промежуточной аттестации заносятся в Итоговую (зачётную) ведомость учебного цикла в виде процента результативности и оценки по четырёх балльной системе.

Критерии оценки тестового контроля и итоговой аттестации по модулям

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) |
| 91 ÷ 100% | 5 |
| 86 ÷ 90% | 4 |
| 80 ÷ 85% | 3 |
| менее 80% | 2 |

Критерии оценки тестового контроля по модулям

Оценка 5 (отлично) – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий, последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций, в соответствии с алгоритмами действий.

Оценка 4 (хорошо) – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий, логическое обоснование дополнительных теоретических вопросов педагога, последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций.

Оценка 3 (удовлетворительно) – затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; правильное последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций.

Оценка 2 (неудовлетворительно) – неверная оценка ситуации; неправильно выбранная тактика действий, приводящая к неправильным результатам.

Критерии и параметры оценки результатов итоговой аттестации:

Основным критерием при оценке является степень соответствия знаний и демонстрируемых умений, установленным правилам, алгоритмам, стандартам и нормативным документам.

При проведении экзамена в тестирования выставляются отметки по четырех бальной системе («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»):

-отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий

-отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой по программе.

-отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

-отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения.

Критерии оценки практической работы

Знания и умения обучающихся определяются «зачтено» («зачет») или незачет.

Оценка «Зачет» за практическую работу по программе повышения квалификации ставится при правильном выполнении работы не менее чем на 75%.

Оценка «Незачет» за практическую работу по программе повышения квалификации ставится при правильном выполнении работы менее чем на 70%.

Примеры тестовых заданий приведены в  приложение №1.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

## Приложение №1

## КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект контрольно-оценочных средств  включает в себя примерные тестовые задания для проверки знаний.

- В какой изотоп распадется бета-активный Тритий?

- Сколько частиц вылетают из ядра при бета-распаде?

- Какова примерная величина приведенного пробега бета-частиц с энергией 1 МэВ в воздухе?

- В чем особенность траектории альфа-частицы при прохождении через среду?

- Выберите 3 органа с наибольшей радиочувствительностью:

- При малых дозах применяется:

- Каким элементом заканчивается ряд урана 238?

- Радон и торон отличаются:

- Существует ли понятие «неснимаемое загрязнение» согласно нормативным документам?

- Выберите преимущество радиохимического метода измерения активности:

- Как на гамма-спектрометре можно измерить активность радона в воде?

- Какой из приведенных ниже результатов измерения активности на спектрометре является ошибкой и требует повторного измерения пробы?

- Амбиентный эквивалент дозы это:

- Для оценки эффективной дозы внешнего облучения нужно носить дозиметр:

- Кто может проводить аттестацию методики измерений, относящейся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений?

- Для какой доверительной вероятности приводится оценка неопределенности результата радиационного контроля?

- Какие из перечисленных дозиметров измеряют импульсное рентгеновское излучение:

- Газоразрядные счетчики применяются:

- Выберите из перечня приборы, с помощью которых можно измерить индивидуальный эквивалент дозы гамма-излучения:

- Какая операционная величина характеризует дозу, полученную кожей сотрудника по результатам индивидуального дозиметрического контроля?

- Радиоактивное загрязнение металлолома – это наличие в металлоломе фрагментов, вблизи которых плотность потока альфа-излучения более:

- Для поиска наличия локальных источников используются приборы:

- Выберите радионуклиды, с которыми приходится сталкиваться в процессе добычи и переработки нефти:

- К третьей категории производственных отходов по определению относятся отходы, удельная эффективная активность Аэфф которых более:

- В эксплуатируемых жилых и общественных зданиях среднегодовая эквивалентная

равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых и общественных помещений не должна превышать: 15

- В чем особенность поисковых приборов?

- На какой высоте следует проводить измерение мощности дозы гамма-излучения при пешеходной гамма-съемке?

- Возможно ли использование измерителя объёмной активности радона для измерения (оценки) величины ЭРОА радона?

- Радиометры, использующие осаждение на аспирационный фильтр, измеряют:

- Нужно ли определять нуклидный состав воды, если суммарная альфа-активность воды не превышает 0,2 Бк/л и суммарная бета-активность воды не превышает 1 Бк/л:

- Какова максимальная годовая дозы от употребления питьевой воды:

- Каким образом при проведении СОУТ контролируются эксплуатационные параметры медицинского рентгенорадиологического оборудования?

- На каких рабочих местах в помещениях, где расположены дентальные и маммографические рентгеновские аппараты, проводится измерение мощности дозы при проведении СОУТ?

- Соблюдение норм радиационной безопасности приводит.

36.В какой орган власти необходимо обращаться за получением аккредитации лабораторий радиационного контроля?

37.В каком формате заявитель, аккредитованное лицо должен располагать нормативной документацией?

38.Кто относится к персоналу группы А?

39.Предъявляются ли при работе с закрытыми радионуклидными источниками специальные требования к отделке помещений?

40.Какие из перечисленных объектов относятся по потенциальной радиационной опасности ко второй категории.